# 什么叫中性线重复接地 重复开关

##### 问：什么是重复接地？重复接地有什么好处？

- 答：重复接地就是在中性点直接接地的系统中，在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置。零线重复接地能够缩短故障持续时间， 降低零线上的压降损耗，减轻相、零线反接的危险性。在保护零线发生断路后， 当电器设备的绝缘损坏或相线碰壳时，零线重复接地还能降低故障电器设备的对地电压，减小发生触电事故的危险性。因此零线重复接地在供电网络中具有相当重要的作用， 而这一作用却往往被人们忽视了。扩展资料：接地设计1、防雷接地系统接地体一般利用智能大厦桩基，桩基上端钢筋通过承台面钢筋连在一起；防雷接地系统引下线一般利用柱子内钢筋；防雷接闪器用避雷带和避雷针结合的方式，智能大厦30米及以上，每三层利用圈梁钢筋与柱筋连在一起构成均压环；接地电阻要求小于1欧姆。2、工作接地系统线就是电力系统中的N线。3、保护接地系统，在变配电所内适当位置设总等电位铜排，从等电位铜排引出PE强电干线，每层在适当位置设辅助等电位铜排，从辅助等电位铜排引接地线至设备外壳及金属管道等。4、直流接地系统。直流接地系统基准电位引自总等电位铜排，采用 35铜芯绝缘线，穿钢管保护直接引至设备附近，作直流接地用。5、功率接地。用与相导体等截面的绝缘铜芯线从楼层配电箱与相导体一起引来，在TN-S系统中就是中性线N。6、屏蔽接地及防静电接地，自总等电位铜排引出PE弱电干线，每层在适当位置设弱电辅助等电位铜排，电子设备的外壳，金属管路的屏蔽及抗静电接地均引起至弱电辅助等电位铜排。参考资料：百度百科-重复接地

- 答：重复接地就是在中性点直接接地的系统中，在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置。零线重复接地能够缩短故障持续时间， 降低零线上的压降损耗，减轻相、零线反接的危险性。在保护零线发生断路后， 当电器设备的绝缘损坏或相线碰壳时，零线重复接地还能降低故障电器设备的对地电压，减小发生触电事故的危险性。因此零线重复接地在供电网络中具有相当重要的作用， 而这一作用却往往被人们忽视了。扩展资料：接地设计1、防雷接地系统接地体一般利用智能大厦桩基，桩基上端钢筋通过承台面钢筋连在一起；防雷接地系统引下线一般利用柱子内钢筋；防雷接闪器用避雷带和避雷针结合的方式，智能大厦30米及以上，每三层利用圈梁钢筋与柱筋连在一起构成均压环；接地电阻要求小于1欧姆。2、工作接地系统线就是电力系统中的N线。3、保护接地系统，在变配电所内适当位置设总等电位铜排，从等电位铜排引出PE强电干线，每层在适当位置设辅助等电位铜排，从辅助等电位铜排引接地线至设备外壳及金属管道等。4、直流接地系统。直流接地系统基准电位引自总等电位铜排，采用 35铜芯绝缘线，穿钢管保护直接引至设备附近，作直流接地用。5、功率接地。用与相导体等截面的绝缘铜芯线从楼层配电箱与相导体一起引来，在TN-S系统中就是中性线N。6、屏蔽接地及防静电接地，自总等电位铜排引出PE弱电干线，每层在适当位置设弱电辅助等电位铜排，电子设备的外壳，金属管路的屏蔽及抗静电接地均引起至弱电辅助等电位铜排。参考资料：百度百科-重复接地

- 答：重复接地就是在中性点直接接地的系统中，在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置。零线重复接地能够缩短故障持续时间， 降低零线上的压降损耗，减轻相、零线反接的危险性。在保护零线发生断路后， 当电器设备的绝缘损坏或相线碰壳时，零线重复接地还能降低故障电器设备的对地电压，减小发生触电事故的危险性。因此零线重复接地在供电网络中具有相当重要的作用， 而这一作用却往往被人们忽视了。扩展资料：接地设计1、防雷接地系统接地体一般利用智能大厦桩基，桩基上端钢筋通过承台面钢筋连在一起；防雷接地系统引下线一般利用柱子内钢筋；防雷接闪器用避雷带和避雷针结合的方式，智能大厦30米及以上，每三层利用圈梁钢筋与柱筋连在一起构成均压环；接地电阻要求小于1欧姆。2、工作接地系统线就是电力系统中的N线。3、保护接地系统，在变配电所内适当位置设总等电位铜排，从等电位铜排引出PE强电干线，每层在适当位置设辅助等电位铜排，从辅助等电位铜排引接地线至设备外壳及金属管道等。4、直流接地系统。直流接地系统基准电位引自总等电位铜排，采用 35铜芯绝缘线，穿钢管保护直接引至设备附近，作直流接地用。5、功率接地。用与相导体等截面的绝缘铜芯线从楼层配电箱与相导体一起引来，在TN-S系统中就是中性线N。6、屏蔽接地及防静电接地，自总等电位铜排引出PE弱电干线，每层在适当位置设弱电辅助等电位铜排，电子设备的外壳，金属管路的屏蔽及抗静电接地均引起至弱电辅助等电位铜排。参考资料：百度百科-重复接地

- 答：重复接地就是在中性点直接接地的系统中，在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置。零线重复接地能够缩短故障持续时间， 降低零线上的压降损耗，减轻相、零线反接的危险性。在保护零线发生断路后， 当电器设备的绝缘损坏或相线碰壳时，零线重复接地还能降低故障电器设备的对地电压，减小发生触电事故的危险性。因此零线重复接地在供电网络中具有相当重要的作用， 而这一作用却往往被人们忽视了。扩展资料：接地设计1、防雷接地系统接地体一般利用智能大厦桩基，桩基上端钢筋通过承台面钢筋连在一起；防雷接地系统引下线一般利用柱子内钢筋；防雷接闪器用避雷带和避雷针结合的方式，智能大厦30米及以上，每三层利用圈梁钢筋与柱筋连在一起构成均压环；接地电阻要求小于1欧姆。2、工作接地系统线就是电力系统中的N线。3、保护接地系统，在变配电所内适当位置设总等电位铜排，从等电位铜排引出PE强电干线，每层在适当位置设辅助等电位铜排，从辅助等电位铜排引接地线至设备外壳及金属管道等。4、直流接地系统。直流接地系统基准电位引自总等电位铜排，采用 35铜芯绝缘线，穿钢管保护直接引至设备附近，作直流接地用。5、功率接地。用与相导体等截面的绝缘铜芯线从楼层配电箱与相导体一起引来，在TN-S系统中就是中性线N。6、屏蔽接地及防静电接地，自总等电位铜排引出PE弱电干线，每层在适当位置设弱电辅助等电位铜排，电子设备的外壳，金属管路的屏蔽及抗静电接地均引起至弱电辅助等电位铜排。参考资料：百度百科-重复接地

答：重复接地就是在中性点直接接地的系统中，在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置。

零线重复接地能够缩短故障持续时间， 降低零线上的压降损耗，减轻相、零线反接的危险性。在保护零线发生断路后， 当电器设备的绝缘损坏或相线碰壳时，零线重复接地还能降低故障电器设备的对地电压，减小发生触电事故的危险性。因此零线重复接地在供电网络中具有相当重要的作用， 而这一作用却往往被人们忽视了。

扩展资料：

接地设计

1、防雷接地系统接地体一般利用智能大厦桩基，桩基上端钢筋通过承台面钢筋连在一起；防雷接地系统引下线一般利用柱子内钢筋；防雷接闪器用避雷带和避雷针结合的方式，智能大厦30米及以上，每三层利用圈梁钢筋与柱筋连在一起构成均压环；接地电阻要求小于1欧姆。

2、工作接地系统线就是电力系统中的N线。

3、保护接地系统，在变配电所内适当位置设总等电位铜排，从等电位铜排引出PE强电干线，每层在适当位置设辅助等电位铜排，从辅助等电位铜排引接地线至设备外壳及金属管道等。

4、直流接地系统。直流接地系统基准电位引自总等电位铜排，采用 35铜芯绝缘线，穿钢管保护直接引至设备附近，作直流接地用。

5、功率接地。用与相导体等截面的绝缘铜芯线从楼层配电箱与相导体一起引来，在TN-S系统中就是中性线N。

6、屏蔽接地及防静电接地，自总等电位铜排引出PE弱电干线，每层在适当位置设弱电辅助等电位铜排，电子设备的外壳，金属管路的屏蔽及抗静电接地均引起至弱电辅助等电位铜排。

- 参考资料：百度百科-重复接地

- 答：重复接地就是在中性点直接接地的系统中，在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置。零线重复接地能够缩短故障持续时间， 降低零线上的压降损耗，减轻相、零线反接的危险性。在保护零线发生断路后， 当电器设备的绝缘损坏或相线碰壳时，零线重复接地还能降低故障电器设备的对地电压，减小发生触电事故的危险性。因此零线重复接地在供电网络中具有相当重要的作用， 而这一作用却往往被人们忽视了。扩展资料：接地设计1、防雷接地系统接地体一般利用智能大厦桩基，桩基上端钢筋通过承台面钢筋连在一起；防雷接地系统引下线一般利用柱子内钢筋；防雷接闪器用避雷带和避雷针结合的方式，智能大厦30米及以上，每三层利用圈梁钢筋与柱筋连在一起构成均压环；接地电阻要求小于1欧姆。2、工作接地系统线就是电力系统中的N线。3、保护接地系统，在变配电所内适当位置设总等电位铜排，从等电位铜排引出PE强电干线，每层在适当位置设辅助等电位铜排，从辅助等电位铜排引接地线至设备外壳及金属管道等。4、直流接地系统。直流接地系统基准电位引自总等电位铜排，采用 35铜芯绝缘线，穿钢管保护直接引至设备附近，作直流接地用。5、功率接地。用与相导体等截面的绝缘铜芯线从楼层配电箱与相导体一起引来，在TN-S系统中就是中性线N。6、屏蔽接地及防静电接地，自总等电位铜排引出PE弱电干线，每层在适当位置设弱电辅助等电位铜排，电子设备的外壳，金属管路的屏蔽及抗静电接地均引起至弱电辅助等电位铜排。参考资料：百度百科-重复接地

- 答：重复接地就是在中性点直接接地的系统中，在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置。零线重复接地能够缩短故障持续时间， 降低零线上的压降损耗，减轻相、零线反接的危险性。在保护零线发生断路后， 当电器设备的绝缘损坏或相线碰壳时，零线重复接地还能降低故障电器设备的对地电压，减小发生触电事故的危险性。因此零线重复接地在供电网络中具有相当重要的作用， 而这一作用却往往被人们忽视了。扩展资料：接地设计1、防雷接地系统接地体一般利用智能大厦桩基，桩基上端钢筋通过承台面钢筋连在一起；防雷接地系统引下线一般利用柱子内钢筋；防雷接闪器用避雷带和避雷针结合的方式，智能大厦30米及以上，每三层利用圈梁钢筋与柱筋连在一起构成均压环；接地电阻要求小于1欧姆。2、工作接地系统线就是电力系统中的N线。3、保护接地系统，在变配电所内适当位置设总等电位铜排，从等电位铜排引出PE强电干线，每层在适当位置设辅助等电位铜排，从辅助等电位铜排引接地线至设备外壳及金属管道等。4、直流接地系统。直流接地系统基准电位引自总等电位铜排，采用 35铜芯绝缘线，穿钢管保护直接引至设备附近，作直流接地用。5、功率接地。用与相导体等截面的绝缘铜芯线从楼层配电箱与相导体一起引来，在TN-S系统中就是中性线N。6、屏蔽接地及防静电接地，自总等电位铜排引出PE弱电干线，每层在适当位置设弱电辅助等电位铜排，电子设备的外壳，金属管路的屏蔽及抗静电接地均引起至弱电辅助等电位铜排。参考资料：百度百科-重复接地

- 答：重复接地就是在中性点直接接地的系统中，在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置。零线重复接地能够缩短故障持续时间， 降低零线上的压降损耗，减轻相、零线反接的危险性。在保护零线发生断路后， 当电器设备的绝缘损坏或相线碰壳时，零线重复接地还能降低故障电器设备的对地电压，减小发生触电事故的危险性。因此零线重复接地在供电网络中具有相当重要的作用， 而这一作用却往往被人们忽视了。扩展资料：接地设计1、防雷接地系统接地体一般利用智能大厦桩基，桩基上端钢筋通过承台面钢筋连在一起；防雷接地系统引下线一般利用柱子内钢筋；防雷接闪器用避雷带和避雷针结合的方式，智能大厦30米及以上，每三层利用圈梁钢筋与柱筋连在一起构成均压环；接地电阻要求小于1欧姆。2、工作接地系统线就是电力系统中的N线。3、保护接地系统，在变配电所内适当位置设总等电位铜排，从等电位铜排引出PE强电干线，每层在适当位置设辅助等电位铜排，从辅助等电位铜排引接地线至设备外壳及金属管道等。4、直流接地系统。直流接地系统基准电位引自总等电位铜排，采用 35铜芯绝缘线，穿钢管保护直接引至设备附近，作直流接地用。5、功率接地。用与相导体等截面的绝缘铜芯线从楼层配电箱与相导体一起引来，在TN-S系统中就是中性线N。6、屏蔽接地及防静电接地，自总等电位铜排引出PE弱电干线，每层在适当位置设弱电辅助等电位铜排，电子设备的外壳，金属管路的屏蔽及抗静电接地均引起至弱电辅助等电位铜排。参考资料：百度百科-重复接地

- 答：重复接地就是在中性点直接接地的系统中，在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置。零线重复接地能够缩短故障持续时间， 降低零线上的压降损耗，减轻相、零线反接的危险性。在保护零线发生断路后， 当电器设备的绝缘损坏或相线碰壳时，零线重复接地还能降低故障电器设备的对地电压，减小发生触电事故的危险性。因此零线重复接地在供电网络中具有相当重要的作用， 而这一作用却往往被人们忽视了。扩展资料：接地设计1、防雷接地系统接地体一般利用智能大厦桩基，桩基上端钢筋通过承台面钢筋连在一起；防雷接地系统引下线一般利用柱子内钢筋；防雷接闪器用避雷带和避雷针结合的方式，智能大厦30米及以上，每三层利用圈梁钢筋与柱筋连在一起构成均压环；接地电阻要求小于1欧姆。2、工作接地系统线就是电力系统中的N线。3、保护接地系统，在变配电所内适当位置设总等电位铜排，从等电位铜排引出PE强电干线，每层在适当位置设辅助等电位铜排，从辅助等电位铜排引接地线至设备外壳及金属管道等。4、直流接地系统。直流接地系统基准电位引自总等电位铜排，采用 35铜芯绝缘线，穿钢管保护直接引至设备附近，作直流接地用。5、功率接地。用与相导体等截面的绝缘铜芯线从楼层配电箱与相导体一起引来，在TN-S系统中就是中性线N。6、屏蔽接地及防静电接地，自总等电位铜排引出PE弱电干线，每层在适当位置设弱电辅助等电位铜排，电子设备的外壳，金属管路的屏蔽及抗静电接地均引起至弱电辅助等电位铜排。参考资料：百度百科-重复接地

##### 问：什么叫接地，什么叫重复接地，什么叫保护接零天们有什么不同

答：什么叫工作接地？答：变压器低压侧中性点的接地叫做工作接地。

什么是保护接地？答：保护接地是将电气设备正常运行时不带电而故障情况下可能呈 现危险的对地电压的金属外壳（或构架）和接地装置之间作良好的电气连接。

什么是保护接零？答：保护接零是将设备在正常情况下带电的金属外壳或构件等用导线与系统零线进行直接连接。

- 什么是重复接地？答：在中性点接地的电力线路中除变压器中性点接地以外，在零线上一处或多处通过接地装置与大地再次连接称为重复接地

- 答：楼上说的也就是我想说的，没错的，就是这个答案

##### 问：什么叫重复接地和二次接地， 两者的区别和各自有什么作用？

答：1，工作原理不同：重复接地，是在中性点直接接地的系统中，在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置。二次接地，对强电来说，变压器已经接地，如果在室内又打一根地线，叫二次接地。

2，接线位置不同：重复接地，施工单位在安装时，应将配电线路的零干线和分支线的终端接地，零干线上每隔1千米做一次接地。二次接地， 从电子线路来说，电路板上只能在最粗的地线端接地，而不能在距离较远的地方接地。

3，电阻限制不同：重复接地，电阻应不大于10欧。二次接地，限制较小。

扩展资料：

重复接地优点：

零线重复接地能够缩短故障持续时间， 降低零线上的压降损耗，减轻相、零线反接的危险性。在保护零线发生断路后， 当电气设备的绝缘损坏或相线碰壳时，零线重复接地还能降低故障电器设备的对地电压，减小发生触电事故的危险性。因此零线重复接地在供电网络中具有相当重要的作用， 而这一作用却往往被人们忽视了。

参考资料：

- 参考资料：

答：重复接地就是在中性点直接接地的系统中，在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置。在低压三相四线制中性点直接接地线路中，施工单位在安装时,应将配电线路的零干线和分支线的终端接地，零干线上每隔1千米做一次接地。对于距接地点超过50米的配电线路，接入用户处的零线仍应重复接地，重复接地电阻应不大于10欧。

- 二次接地:对强电来说,变压器已经接地，如果你在室内又打一根地线，叫二次接地。 从电子线路来说：电路板上只能在最粗的地线端接地，而不能在距离较远的地方接地，否则，两个接地端之间会有压降，会造成自激、干扰等毛病。

- 答：重复接地的作用有二个：1、为了防止工作零线断线而引起的电位漂移，在不同相的用电设备在零线断线时可以互相构成回路，变成了串联电路。功率小的设备因为电阻大，分得的电压高而烧坏，功率大的设备因为电阻小分得的电压低而无法工作；2、在保护接零系统中，如果零线断线会使所有接零设备外壳带电。重复接地可以降低发生触电的几率。

本文来源: https://www.awenxian.com/article/5f925e66712d7fcaecade88e.html