# 惠州抽水蓄能电站施工组织设计要点研究

### 一、惠州抽水蓄能电站施工组织设计要点研究（论文文献综述）

董妍[1]（2020）在《X抽水蓄能电站机电安装项目成本控制研究》文中认为在工程项目建设中,成本控制不仅是重要的管理目标之一,而且其工作质量很大程度上决定企业的经济效益。同其他水利水电建设项目相比,抽水蓄能电站机电安装项目具有周期长、成本高、节点多、技术含量高、施工工艺复杂、设备衔接多等特点,因此,加强X抽水蓄能电站机电安装项目成本控制,实现成本控制目标具有很重要的现实意义。本论文以X抽水蓄能电站机电安装项目全过程为研究对象,在深入考察影响X抽水蓄能电站机电安装项目成本的基础上,首先介绍了项目情况和成本构成,经过调研分析和研讨座谈得出X抽水蓄能电站机电安装项目成本控制的影响因素并建立了影响因素指标体系。进而运用德尔菲法和熵权法确定成本控制影响因素的权重及评价值。在此基础上,确立了X抽水蓄能电站机电安装项目成本控制的目标与原则,项目形成各阶段成本控制的依据及要点,确定过程控制方法,构建了成本控制体系框架。并运用挣值法、控制图分析法、比较分析法和方案对比法对评价值较高的影响因素采取成本控制应对方案。最后,为确保成本控制工作的顺利实施,提出了成本控制保障措施。通过对X抽水蓄能电站机电安装项目的成本控制工作深入分析,不仅对该项目的成本控制工作具有指导意义,而且对其他抽水蓄能电站建设项目提供了借鉴和参考,研究结果可以为未来抽水蓄能电站的机电安装项目的成本控制和同行业机电安装工程建设提供实践依据和推广应用经验。

刘思远[2]（2019）在《抽水蓄能电站工程施工阶段安全管理体系研究》文中提出近年来,我国各行业经济快速发展,人们对电力的需求也不断增长,确保电网的稳定和高效运行成为电力工程建设的重要内容,大规模地进行抽水蓄能电站建设便是实现电网稳定、高效运行的重要手段。作为一种新型电站,抽水蓄能电站工程建设是一个异常复杂的系统项目,在施工建设过程中,必须以系统化、流程化、规范化的思想去指导整个项目工程建设的进行。目前,对于抽水蓄能电站工程施工阶段的安全管理与评价研究工作正处于起步阶段,各种安全管理问题还缺少有效及时的解决措施与方法。为此,本文综述了国内外抽水蓄能电站的安全管理模式,总结归纳了现有抽水蓄能电站工程施工阶段存在的安全管理问题,对抽水蓄能电站工程建设阶段的特点与管理方法进行了梳理与总结,指出了目前抽水蓄能电站在安全管理方面存在的一系列问题与挑战,从而引入了安全管理理论与管理体系。首先,介绍了抽水蓄能电站安全管理理论与方法,探讨了安全管理体系建立的目的、原则与关键因素。其次,建立了抽水蓄能电站工程施工阶段安全管理体系的评价指标;然后,基于层次分析法确定了各个层级的评价指标所在比重,进而提出了抽水蓄能电站工程施工阶段安全管理体系、管理制度、组织架构、部门职责与管理手段。以Q抽水蓄能电站工程建设为例,采用模糊综合评价法确定了安全管理体系的评价结果,以此进一步完善了安全管理体系内容,以及引入安全风险管控的相关方法与管理模式,最终形成了一套完整、科学、合理的抽水蓄能电站工程施工阶段安全管理体系。

赵伟[3]（2019）在《基于废弃矿井的光伏—抽水蓄能发电系统设计》文中提出我国煤炭资源丰富,矿井数量众多,但是经过几十年来的大量开采,部分煤矿资源已经枯竭。再加上近些年来新能源技术的快速发展和我国去产能政策的推行,有越来越多的煤矿已经或面临着转型和关闭。煤矿虽然转型和关闭,但是煤矿开采后留下的巷道和采空区是十分巨大的空间资源,为了对其进行合理利用,本文设计了基于废弃矿井的光伏-抽水蓄能发电系统。基于废弃矿井的光伏-抽水蓄能发电系统以矿井的巷道和采空区为下水库,以地表采煤塌陷区为上水库,光伏发电部分是建立在塌陷积水区的水上光伏电站。系统不仅利用了矿井的空间资源,还不占用陆地资源,既能提高光伏发电的稳定性,也能减轻电网在白天负荷高峰的压力。首先,本文分析了废弃的现状及国内外对于废弃矿井的利用情况,概括叙述光伏发电和抽水蓄能发电的发展情况,提出利用废弃矿井设计光伏-抽水蓄能发电系统的设想。然后,根据系统的构成,介绍系统所涉及的理论知识和技术体系,包括煤矿地下水库理论技术、抽水蓄能和光伏发电的原理水光互补的特性等。此外,详细介绍了基于废弃矿井的光伏-抽水蓄能发电系统,如系统的构成、工作原理和特点,并结合电网的日负荷特性,对所设计的系统进行调峰能力的分析。最后,根据淮南新庄孜废弃煤矿的具体情况进行系统设计。在矿井相关数据的基础上,计算得出抽水蓄能发电站和水上光伏电站的装机容量,完成了水泵水轮机和电动发电机以及水上光伏电站相关设备的选型设计;针对新庄孜煤矿的具体情况,给出地下水库坝体的建设和防渗方法以及引水隧洞的建设方案。图[32] 表[10] 参[51]

姜晓文[4]（2018）在《辽宁清原抽水蓄能电站地下厂房系统开挖施工组织设计》文中进行了进一步梳理辽宁电网为火主电网,电源结构不合理,系统十分缺乏调峰电源,随着辽宁经济的快速发展以及用电结构的调整,未来辽宁电网负荷将迅速增加,峰谷差逐渐增大。据预测,2025年辽宁电网最大负荷63800MW,日最大峰谷差达到24000MW,电网对调峰电源的需求十分迫切。为满足辽宁电网调峰需求,维护辽宁电网安全稳定运行,改善电源结构,配合核电、风电等新能源电源,提高供电质量,优化辽宁电网蓄能电站的布局,辽宁电网迫切需要兴建一定规模调节性能好的抽水蓄能电站。清原抽水蓄能电站临近沈阳负荷中心,地理位置优越,装机规模大,利用水头适中,开发建设条件良好,无水库移民和环境保护等制约性因素,工程技术经济条件较好,具有较强的市场竞争力。本设计为辽宁清原抽水蓄能电站地下厂房系统施工组织设计,地下厂房系统施工的质量、安全、进度直接影响到整个项目工程的管理目标。本电站地下厂房属于特大洞室,工程量大且洞室布置错综复杂,施工难度大,同时其施工工期要求又非常紧张。本文结合现场实际地质环境,类比其他大型水电站,根据施工原则,从其施工程序、施工方法、施工支洞布置等方面进行地下厂房的开挖施工组织设计。本施工组织设计地下厂房开挖施工按照"分层分区"的原则进行开挖,同时注重上游边墙支护、厂房III层的岩锚梁和高边墙上开洞口等施工重点。施工坚持“小洞进大洞”“先洞后墙”的原则,采用控制性爆破设置,双预裂面预留,保护层控制,爆破单项要量等技术措施来保证开挖质量。在编制中还提出了开挖施工中可能遇到的风险及控制措施以此来保证施工质量、安全、进度等目标的有效实现。

吴新平[5]（2018）在《广东惠州抽水蓄能电站工程》文中提出惠州抽水蓄能电站是广东省第二座大型抽水蓄能电站,是国家"西电东送"能源战略的重要配套工程和国家重点工程。自1997年工程规划选点开始,至2011年电站8台机组全部投产,历经14年。项目首次利用电力系统电源扩展优化方法提出一次性建成2400MW惠州抽水蓄能电站方案;通过开发电力系统电站运行模拟模型,在国内第一次提出"周调节"抽水蓄能电站概念;通过电站枢纽整体规划布置,优化了附属洞室、开关站和厂内公用系统配置,节省了投资、降低了工程造价;顺利完成了国家"统一招标、技贸结合"的抽水蓄能机组设计和制造技术国产化战略任务。

温海岩[6]（2018）在《A抽水蓄能电站厂房系统建设项目质量管理改进研究》文中研究指明质量管理是工程项目建设的关键和核心。抽水蓄能发电作为一种新型清洁能源,具有启动快速、负荷优良、跟踪迅速及反应快速等特点,在电网安全和稳定运行等方面发挥着越来越显着的作用。传统抽水蓄能电站建设的质量管理效果并不明显,难以实现预定的质量目标。因此,在传统项目质量要求和管理方法的基础上,结合当前先进项目管理的手段以及成熟的网络电子信息技术,探索出一套适用于抽水蓄能电站项目的质量管理方法,切实保证项目质量管理受控,对项目经营管理成效具有极为重要的现实意义。本文在查阅以往项目管理和质量管理相关研究成果的基础上,对项目质量管理的定义、理论等进行了概述,并以A抽水蓄能电站厂房系统建设工程为实例,系统解读项目质量管理体系的现状,分析了项目质量管理存在问题,主要包括:质量管理组织机构不健全,质量管理制度不完善,质量监督意识欠缺,施工队伍素质参差不齐,质量文化建设不够,施工工艺环节存在问题等。针对以上问题,本文提出健全质量管理组织机构,完善质量管理制度,加强质量监督意识,提升施工队伍素质,加强质量文化建设,做好工程施工环节质量检查,建立质量管理持续改进机制等解决策略。本文重点从项目质量管理的计划、保证、控制3个方面,对本项目的质量管理进行了系统的研究。首先,本文制定项目质量管理计划,提出了土建单元工程一次验收合格率100%,优良率87%以上,合同履约率100%,顾客满意率92%以上的目标;其次,通过健全质量管理组织机构、完善质量管理制度、加强质量监督意识、提升施工队伍素质、加强质量文化建设、做好施工环节质量检查、建立持续改进机制等7个方面的改进措施确保项目实现争创优质工程的质量目标;再次,本文以项目全生命周期理论为基础,对项目全生命周期进行全面的、全过程的质量控制,包括项目实施前期、实施期间及竣工期间的质量控制。本文还对A抽水蓄能电站项目厂房系统建设改进质量管理进行了总结,从项目产品、项目质量成本及项目综合质量评价等方面给出了肯定。结果表明,A抽水蓄能电站项目厂房系统建设的质量管理效果明显,单项工程质量验收合格率为100%,项目总体工程验收合格率为96%,全面达成了预定的质量管理目标。

陈三雄,沈义[7]（2014）在《广东惠州抽水蓄能电站水土保持工程建设主要做法与经验》文中指出广东惠州抽水蓄能电站工程属"西电东送"的必要配套工程,工程规模宏大、技术复杂、施工难度高,工程所在区域多强度大、历时短的暴雨,极易发生水土流失。围绕建设精品工程的总体目标,建设单位在水土保持设施建设方面做了卓有成效的工作。对广东惠州抽水蓄能电站工程水土保持生态建设经验与做法进行了总结,以期为水电工程水土保持工作提供借鉴。

詹才锋,王玄[8]（2014）在《广东惠州抽水蓄能电站建设期环境保护工作实践》文中研究指明惠州抽水蓄能电站位于国家级自然保护区及城镇供水水源地上游,工程建设难度大,环境保护要求高。在建设过程中,运用NOSA五星安健环系统,采取一系列有效措施,达到了环境保护各项要求,实现了环境优美、生态文明的环境建设目标。

傅胜[9]（2012）在《钢筋混凝土高压水道洞周防渗设计研究》文中提出本文研究抽水蓄能电站钢筋混凝土高压水道的防渗技术,揭示围岩高压水渗流特性,探讨常规高压水道防渗设计中的问题,提出洞周防渗设计理念和方法。

罗曦,刘宇[10]（2012）在《广东省惠州蓄能水电厂库区清理综述》文中研究表明水库库区清理是水利水电工程建设项目必不可少的部分。抽水蓄能电站上下库水库水体需反复循环使用。穿越水库的天然径流量小,水库水体自循环流速小,而初期蓄水是一个积累死水的过程,水质的好坏取决于水库库区清理的程度彻底与否。惠州蓄能水电厂从开工移民到水库蓄水前期,按照工程进度及现场实际情况分阶段分类别对水库库底及库岸进行了彻底的清理。本文介绍了惠蓄电站清库工作的情况及经验。

### 二、惠州抽水蓄能电站施工组织设计要点研究（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、惠州抽水蓄能电站施工组织设计要点研究（论文提纲范文）

#### （1）X抽水蓄能电站机电安装项目成本控制研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 论文研究背景

1.2 研究目的及意义

1.2.1 研究目的

1.2.2 研究意义

1.3 国内外研究现状

1.3.1 国外研究现状

1.3.2 国内研究现状

1.3.3 国内外研究现状评述

1.4 论文研究内容与技术路线

1.4.1 研究内容

1.4.2 研究方法

1.4.3 技术路线

第2章 X抽水蓄能电站机电安装项目成本控制影响因素分析

2.1 机电安装项目简介及成本构成

2.1.1 项目简介

2.1.2 机电安装项目成本构成

2.2 成本控制影响因素的确定方法

2.2.1 成本控制影响因素的初步识别

2.2.2 成本控制影响因素指标体系

2.2.3 熵权法确定权重的模型

2.3 成本控制主要影响因素的识别

2.3.1 专家对影响因素的评价情况

2.3.2 熵权法确定成本控制影响因素权重

2.3.3 成本控制影响因素综合评价结果

2.4 本章小结

第3章 X抽水蓄能电站机电安装项目成本控制方案设计

3.1 成本控制的目标和基本原则

3.1.1 成本控制的目标

3.1.2 成本控制的基本原则

3.2 各阶段的成本控制依据及要点

3.2.1 可研立项阶段

3.2.2 招标实施阶段

3.2.3 项目施工阶段

3.2.4 竣工验收阶段

3.3 确定过程控制方法

3.3.1 控制图分析法

3.3.2 目标成本法

3.3.3 挣值法

3.4 构建成本控制体系

3.4.1 成本控制组织机构

3.4.2 成本控制的职责

3.4.3 成本控制流程

3.5 本章小结

第4章 X抽水蓄能电站机电安装项目成本控制具体实施

4.1 招标实施阶段的成本控制

4.2 项目施工阶段的成本控制

4.2.1 预算执行管理的成本控制

4.2.2 进度管理的成本控制

4.2.3 施工工艺的成本控制

4.2.4 施工设备选用的成本控制

4.2.5 信息化应用的成本控制

4.3 本章小结

第5章 X抽水蓄能电站项目机电安装项目成本控制的保障措施

5.1 完善项目成本控制的制度保障

5.1.1 健全项目成本控制管理制度

5.1.2 建立项目成本控制考核制度

5.2 加强项目成本控制的技术保障

5.2.1 智能管控的安全保障

5.2.2 智能管控的质量保障

5.2.3 智能管控的进度保障

5.3 加强项目成本控制的人员保障

5.3.1 加强人员素质保障

5.3.2 加强组织相关培训

5.3.3 加强协调管理

5.4 加强项目成本控制的资金保障

5.4.1 加强结算管理

5.4.2 优化融资结构

5.4.3 落实税费优惠

5.5 本章小结

结论

参考文献

致谢

个人简介

#### （2）抽水蓄能电站工程施工阶段安全管理体系研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 选题背景及研究意义

1.1.1 选题背景

1.1.2 研究意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国内研究现状

1.2.2 国外研究现状

1.2.3 当前研究存在的不足

1.3 研究内容与方法

1.3.1 研究内容

1.3.2 研究方法

1.3.3 技术路线

第二章 抽水蓄能电站及其施工安全管理基本理论

2.1 抽水蓄能电站相关概念

2.1.1 抽水蓄能电站

2.1.2 工程项目管理

2.2 抽水蓄能电站工程施工安全管理理论与方法

2.2.1 安全管理理论

2.2.2 安全风险理论

2.2.3 安全系统工程

2.2.4 安全事故致因

2.3 本章小结

第三章 抽水蓄能电站工程施工阶段安全管理体系

3.1 抽水蓄能电站工程施工阶段安全管理体系建立的目的与原则

3.1.1 安全管理体系建立的目的

3.1.2 安全管理体系建立的原则

3.2 抽水蓄能电站工程施工阶段安全管理体系建立的关键因素与评价指标

3.2.1 安全管理体系建立的关键因素

3.2.2 安全管理体系建立的评价指标

3.3 基于层次分析法的抽水蓄能电站工程施工阶段安全管理体系分析

3.3.1 层次分析法的基本原理

3.3.2 建立层次结构模型

3.3.3 构造判断矩阵并分析

3.4 抽水蓄能电站工程施工阶段安全管理体系的建立

3.4.1 抽水蓄能电站工程施工阶段安全管理体系

3.4.2 抽水蓄能电站工程施工阶段安全管理制度

3.4.3 安全管理部门组织架构与职责

3.4.4 安全管理手段

3.5 本章小结

第四章 抽水蓄能电站工程施工阶段安全管理体系的实证分析

4.1 Q抽水蓄能电站工程概况

4.1.1 项目简介

4.1.2 水文、气象和地质

4.1.3 枢纽布置

4.1.4 安全管理的必要性分析

4.2 Q抽水蓄能电站工程施工阶段安全管理体系评价

4.2.1 模糊综合评价法

4.2.2 安全管理评价计算

4.2.3 安全管理评价结果分析

4.3 Q抽水蓄能电站工程施工阶段安全管理体系完善

4.3.1 多级化管理

4.3.2 安全隐患排查

4.3.3 信息化管理模式

4.3.4 推进特色管理

4.4 Q抽水蓄能电站工程施工阶段安全管理的实施效果分析

4.5 本章小结

结论与展望

结论

展望

参考文献

附录1:抽水蓄能电站工程施工阶段安全管理体系层次分析法专家调查

附录2:抽水蓄能电站工程施工阶段安全管理体系评价专家调查

攻读硕士学位期间取得的研究成果

致谢

附件

#### （3）基于废弃矿井的光伏—抽水蓄能发电系统设计（论文提纲范文）

摘要

Abstract

1 绪论

1.1 废弃矿井现状及其利用情况

1.2 抽水蓄能发电发展概述

1.3 光伏发电概述

1.4 本文主要研究内容

2 基于废弃矿井的光伏-抽水蓄能发电系统基础理论

2.1 煤矿地下水库技术

2.2 抽水蓄能发电技术

2.2.1 抽水蓄能发电原理

2.2.2 抽水蓄能电站的效益

2.3 光伏发电技术

2.3.1 光伏发电基本原理

2.3.2 光伏发电的优缺点

2.3.3 光伏发电并网基本模式分析

2.4 水光互补原理及特性

2.4.1 光伏发电弃光原因分析

2.4.2 水光互补的基本原理

2.4.3 水光互补的出力特性

2.5 本章小结

3 基于废弃矿井的光伏-抽水蓄能发电系统介绍

3.1 系统的构成及原理

3.1.1 系统的构成

3.1.2 系统的工作原理

3.2 系统的优势和特点

3.3 系统调峰能力分析

3.3.1 电网的日负荷特性

3.3.2 光电的日出力特性

3.3.3 系统的的调峰能力分析

3.4 本章小结

4 新庄孜煤矿光伏-抽水蓄能发电系统设计

4.1 淮南新庄孜煤矿简介

4.1.1 矿区概况

4.1.2 矿井概况

4.2 水泵水轮机和电动发电机的选择

4.2.1 水泵水轮机的选择

4.2.2 电动发电机的选型

4.3 太阳能光伏阵列设计

4.3.1 容量选择

4.3.2 主要设备选择及相关参数确定

4.4 地下水库建设

4.4.1 地下水库坝体构建

4.4.2 地下水库防渗

4.5 引水隧洞建设

4.6 本章小结

5 总结与展望

5.1 总结

5.2 展望

参考文献

致谢

作者简介及读研期间主要科研成果

#### （4）辽宁清原抽水蓄能电站地下厂房系统开挖施工组织设计（论文提纲范文）

摘要

abstract

第一章 绪论

1.1 研究目的与意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国外研究现状

1.2.2 国内研究现状

1.3 论文研究的主要内容

1.4 技术路线

第二章 项目工程简介及主要施工内容

2.1 项目工程简介

2.1.1 工程概况

2.1.2 工程地质条件

2.1.3 水文条件

2.1.4 气象特征

2.1.5 交通条件

2.2 主要施工内容

2.2.1 工作内容

2.2.2 主要工程量

第三章 地下厂房系统开挖施工方案与措施

3.1 主要技术要求

3.1.1 地下洞室暗挖

3.1.2 特殊部位及特殊地段开挖

3.1.3 爆破振动控制

3.2 施工布置

3.2.1 施工交通

3.2.2 施工风水电

3.2.3 施工通风

3.2.4 施工排水

3.3 施工程序

3.3.1 施工程序安排的原则

3.3.2 施工程序

3.4 施工方案与措施

3.4.1 主厂房开挖施工

3.4.2 主变洞开挖施工

3.4.3 母线洞开挖施工

3.4.4 主变运输洞及交通电缆洞开挖施工

3.4.5 出线洞开挖施工

第四章 主要建筑物开挖施工进度安排及资源配置

4.1 主厂房开挖施工进度安排

4.1.1 总体施工进度安排

4.1.2 施工强度分析

4.2 主变洞开挖施工进度安排

4.2.1 总体施工进度安排

4.2.2 施工强度分析

4.3 主要设备配置

4.4 劳动力配置

第五章 重点部位施工风险控制措施

5.1 地下厂房洞室群开挖风险控制

5.2 爆破作业风险控制措施

5.3 高处作业风险控制措施

第六章 结论与展望

6.1 结论

6.2 展望

参考文献

致谢

#### （6）A抽水蓄能电站厂房系统建设项目质量管理改进研究（论文提纲范文）

摘要

abstract

第一章 绪论

1.1 研究背景及意义

1.1.1 研究背景

1.1.2 研究意义

1.2 研究内容、思路与方法

1.2.1 研究内容

1.2.2 研究思路

1.2.3 研究方法

第二章 项目质量管理相关理论概述

2.1 项目质量管理定义

2.2 项目质量管理研究现状

2.2.1 国外研究现状

2.2.2 国内研究现状

2.3 项目质量管理理论

2.3.1 项目质量控制基本原理

2.3.2 项目质量的影响因素

2.4 项目质量管理的内容

2.4.1 项目质量计划

2.4.2 项目质量保证

2.4.3 项目质量控制

第三章 A抽水蓄能电站厂房系统项目建设质量管理现状

3.1 A抽水蓄能电站厂房系统项目建设概况

3.1.1 项目建设概况

3.1.2 项目建设特点

3.1.3 项目管理难点

3.2 项目现行质量管理模式

3.3 项目现行质量管理存在的问题

3.3.1 质量管理组织机构不健全

3.3.2 项目质量管理制度不完善

3.3.3 项目质量监督意识欠缺

3.3.4 项目施工队伍素质欠缺

3.3.5 项目质量文化建设不足

3.3.6 项目施工工艺环节存在问题

第四章 A抽水蓄能电站厂房系统建设项目质量管理改进策略

4.1 明确项目质量计划

4.1.1 质量方针

4.1.2 质量管理目标

4.2 规范项目质量保证

4.2.1 健全质量管理组织机构

4.2.2 完善项目质量管理制度

4.2.3 加强项目质量监督意识

4.2.4 提升项目施工队伍素质

4.2.5 加强项目质量文化建设

4.2.6 做好工程施工环节质量检查

4.2.7 建立质量管理持续改进机制

4.3 加强项目质量控制

4.3.1 采取项目全过程质量控制

4.3.2 明确项目质量控制要点

4.3.3 强化项目施工质量控制

4.3.4 制定关键部位质量控制措施

4.3.5 严格现场质量检测与控制

4.3.6 精细工程移交质量控制

第五章 A抽水蓄能电站项目厂房系统建设质量管理改进总结

5.1 改进后项目产品质量提升

5.2 改进后项目质量成本下降

5.3 改进后项目综合质量提升

第六章 结论

致谢

参考文献

#### （7）广东惠州抽水蓄能电站水土保持工程建设主要做法与经验（论文提纲范文）

1 工程概况

2 水土保持工程主要布局及成效

3 水土保持工程主要做法与经验

3.1 严格要求, 认真落实, 规范程序

3.2 重视设计、创新, 加强施工管理

3.3 注重综合利用, 加强管理, 切实保护土地资源

3.4 强管理, 严要求, 建精品工程, 确保水土保持设施发挥长久效益

4 结语

#### （8）广东惠州抽水蓄能电站建设期环境保护工作实践（论文提纲范文）

1 工程概况

2 工程建设主要环境影响与对策措施

2.1 噪声控制措施

2.2 大气环境保护措施

2.3 生态保护措施

2.3.1 水土保持措施

2.3.2 自然保护区生态保护

2.4 水环境保护措施

2.4.1 生产废水处理

2.4.2 生活污水处理

3 经验总结

3.1 NOSA五星安健环体系在环境保护中的应用

3.2 植被建设与景观工程同步

4 结语

#### （10）广东省惠州蓄能水电厂库区清理综述（论文提纲范文）

1 前 言

2 水库库区移民及安置

3 库区清理

4 清库验收

4.1 阶段性及区域性的清库验收

4.2 清库工作的总验收

5 蓄水期局部清理及水质净化

5.1 上水库

(1) 随水位升高过程的的二次清理:

(2) 放养鱼苗及消毒:

5.2 下水库

(1) 随水位升高过程的的二次清理:

(2) 放养鱼苗及消毒:

6 定期清洁和监测

7 蓄水后水质监测结果

7.1 检测项目

7.2 检测结果

7.2.1 2008年8月检测结果

(1) 水库水质:

(2) 水库富营养化:

7.2.2 2008年12月检测结果

(1) 水库水质:

(2) 水库富营养化:

7.2.3 2009年4月检测结果

7.3 总 结

8 环境目标及预期

9 结束语

### 四、惠州抽水蓄能电站施工组织设计要点研究（论文参考文献）

- [1]X抽水蓄能电站机电安装项目成本控制研究[D]. 董妍. 哈尔滨理工大学, 2020(02)

- [2]抽水蓄能电站工程施工阶段安全管理体系研究[D]. 刘思远. 华南理工大学, 2019(06)

- [3]基于废弃矿井的光伏—抽水蓄能发电系统设计[D]. 赵伟. 安徽理工大学, 2019(01)

- [4]辽宁清原抽水蓄能电站地下厂房系统开挖施工组织设计[D]. 姜晓文. 沈阳农业大学, 2018(03)

- [5]广东惠州抽水蓄能电站工程[A]. 吴新平. 水利水电工程勘测设计新技术应用, 2018

- [6]A抽水蓄能电站厂房系统建设项目质量管理改进研究[D]. 温海岩. 电子科技大学, 2018(01)

- [7]广东惠州抽水蓄能电站水土保持工程建设主要做法与经验[J]. 陈三雄,沈义. 人民珠江, 2014(04)

- [8]广东惠州抽水蓄能电站建设期环境保护工作实践[J]. 詹才锋,王玄. 中国水能及电气化, 2014(04)

- [9]钢筋混凝土高压水道洞周防渗设计研究[A]. 傅胜. 抽水蓄能电站工程建设文集2012, 2012

- [10]广东省惠州蓄能水电厂库区清理综述[J]. 罗曦,刘宇. 水电站设计, 2012(01)

本文来源: https://www.awenxian.com/article/d3e0aa1c1428e9b26aeb6239.html